四川司法行政戒毒系统

消防安全工作管理办法

第一章  总  则

第一条  为预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护戒毒场所安全，根据《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》等有关法律、行政法规，结合四川司法行政戒毒系统实际，制定本办法。

第二条　全省司法行政戒毒系统的消防安全和应急救援工作适用本办法。

国家法律、行政法规另有规定的，从其规定。

第三条　消防安全工作贯彻“预防为主、防消结合”方针，依法履行消防安全主体责任，增强检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育培训的能力。

第四条  消防安全工作坚持统一领导、分级负责、属地管理的原则，实行党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。主要负责人是本单位、本部门的消防安全第一责任人，对本单位、本部门的消防安全工作全面负责。分管消防工作的负责人为主要负责人，其他负责人对分管范围内的消防工作负领导责任，各岗位民辅警分别对责任范围内的消防安全工作负直接管理责任。

第五条  各单位应当明确负责消防安全管理工作的职能部门，承担管理、指导、监督职能。

第六条  省属戒毒场所是消防安全重点单位，应按《四川省消防救援总队关于实施《四川省消防安全重点单位界定标准（试行）的通知》规定向属地县（市、区）消防救援机构申报备案，接受省局和属地应急、消防部门的指导和监督。

第七条  任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务，举报、制止危害消防安全行为的权利。

- 消防管理

第八条  戒毒场所、企业新建、扩建、改建工程项目应按照《中华人民共和国消防法》《建筑工程消防监督管理规定》，落实消防安全管理措施。建设工程依法应当通过地方消防管理部门的设计审核和消防验收，方可投入使用。厂房和其他建筑内部装修应符合国家相关行业规范、标准。

第九条  生产厂房建设应按消防技术标准规定使用不燃、难燃材料，从事服装、鞋帽、箱包等易燃品加工的生产厂房应当安装自动灭火系统。

第十条  戒毒场所应当建立微型消防站。微型消防站建设标准、人员配备、职能职责等按国家相关制度执行，根据需要配备消防车。

具有消防联动功能火灾自动报警系统的应当设置消防控制室。落实24小时值班值守，每班不少于2人，并持证上岗。

第十一条  戒毒场所、企业所属厂房及其他建筑物对外实行租赁或者委托管理、经营时，在订立的合同中应当按照有关规定明确各方的消防安全责任或单独签订安全协议，定期检查，发现未履行责任的应责令限期整改，整改不到位的应终止租赁或委托管理。

消防车通道，涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由戒毒场所、企业或者委托管理的单位统一管理。

第十二条  戒毒场所、企业应当制定消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，明确消防重点部位和各级、各岗位消防安全责任人及其职责。

第十三条  消防安全检查、防火巡查应定期开展，防火巡查纳入日常安全巡查、警戒护卫巡查内容，建立消防安全检查台账，及时整改。

消防重点部位防火巡查日间不少于一次，夜间不少于两次；消防安全检查管理大队或职能部门每周、场所每月不少于一次，核查消防器材状态，及时消除火灾隐患。

第十四条  劳动、学习、生活现场和警察工作、备勤区域等人员密集场所应当按《建筑防火设计规范》标准设置疏散走道、安全出口和消防车通道，配备相应的消防设施器材、报警装置、疏散指示标志和应急照明设施等，保持完好有效。

第十五条  消防车通道、疏散走道、安全出口应当保持畅通，禁止占用、堵塞、封闭或者设置障碍物。生活、学习、劳动现场的疏散门设置、开启方向等应符合规范标准，确需锁闭的，应当保证火灾时从内部向疏散方向打开，并在显著位置设置具有使用提示的标识。

第十六条  消防、燃气、电力管网的设计、敷设、安装、维保、检测应当由专业技术人员实施，并符合消防技术标准和管理规定。设置明显标识，台账管理，动态监控。

第十七条  戒毒场所、企业应当重点防范电气火灾，电源开关箱内至少设一级漏电保护器；未设独立开关箱的设备设施，应在接入电源的配电箱（柜）内至少设一级漏电保护装置。

用电线路应定期检查，防止私拉乱接、线路老化、破损、绝缘不良和超负荷用电等。

第十八条  仓库、储物间等仓储场所应当按照国家相关规定严格管理。库存物品应当按照物品理化特性分类存放，有序堆码，采取有效隔离措施。物品入库前，应当确定无火种等隐患。

第十九条  消防设施、安全标识应当结合区域火灾类别和危险级别按国家标准配置，定期维护保养，每年全面检测一次，做到醒目、无遮拦。

第二十条  消防应急预案应当动态修订完善，与属地应急预案衔接，报消防部门、省局备案，联合属地应急演练每年不少于一次。

第二十一条  动火作业、临时用电等危险作业按《四川司法行政戒毒系统危险作业管理办法》执行，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。

第二十二条  结合智慧戒毒所建设，综合运用地理信息、数字视频、智能终端等物联技术，集成建立智慧用电、智慧消防等系统，实现动态更新、主动预警、快速响应、指挥调度等功能。

第三章  火灾处置及应急救援

第二十三条  戒毒场所、企业应当整合志愿消防队队员、微型消防站人员、医务人员等应急资源，组建兼职应急救援队伍，配备相应的应急救援装备、器材，定期组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救初起火灾的能力。

第二十四条  戒毒场所、企业应当按照国家有关职业健康标准，做好应急救援人员职业健康管理工作，有条件的可购买保险，保护消防队人员身体健康和生命安全。

第二十五条  发现火警信息时，值班人员应当立即核实、确定火灾真实性和具体情况，向指挥中心报告，触发火灾警报，及时疏散人员，迅速扑救初起火灾。指挥中心值班人员应据实分级启动应急预案，视火情拨打火警电话，为当地消防管理部门抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。

第二十六条  火灾扑救后，起火单位应当配合消防安全管理部门保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助当地消防管理部门调查火灾原因，核实火灾损失，查明火灾事故责任。未经消防管理部门同意，不得擅自清理火灾现场。

第二十七条  火灾事故应及时、准确、完整报告，不得迟报、漏报、谎报或瞒报；报告后出现新情况的，应及时补报。未履行工作职责的，依法追究责任。

笫四章  附  则

第二十八条  本办法自下发之日起施行，由四川省戒毒管理局负责解释。